### Trường hợp 1: Môi trường nhiệt độ bình thường

Hình 4: Môi trường nhiệt độ bình thường 1

### Trường hợp 2: Môi trường nhiệt độ phòng lạnh

Hình 5: Môi trường nhiệt độ phòng lạnh 1

### Trường hợp 3: Môi trường nhiệt độ ngoài trời

Hình 6: Môi trường nhiệt độ ngoài trời 1

### Đồ thị biểu diễn

Hình 7: Đồ thị nhiệt độ trung bình 1

Hình 8: Đồ thị độ ẩm trung bình 1

Nhận xét:

Nhiệt độ trung bình (theo nhiệt kế):

- MT1 – Phòng kín: ≈ 29.0 °C

- MT2 – Phòng lạnh: ≈ 26.6 °C

- MT3 – Ngoài trời: ≈ 27.4 °C

⟹ Phòng kín nóng nhất, phòng lạnh thấp nhiệt nhất, ngoài trời nằm giữa đúng với trực giác: điều hòa làm giảm nhiệt, còn ngoài trời lúc đo không quá nóng.

Độ ẩm trung bình (theo nhiệt kế):

- MT1 – Phòng kín: ≈ 57.5 %RH

- MT2 – Phòng lạnh: ≈ 53.5 %RH

- MT3 – Ngoài trời: ≈ 65.5 %RH

⟹ Ngoài trời ẩm nhất, phòng lạnh khô nhất (điều hòa thường hút bớt ẩm), phòng kín ở mức trung bình.